## Blad1
| LANG | VOEDING (WH) | 6ES7193-6BP20-0DA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 0 | 1A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 1 | 2A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 2 | 3A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 3 | 4A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 4 | 5A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 5 | 6A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 6 | 7A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 7 | 8A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen |  | 9A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen |  | 10A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (L) |  | L+ | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (M) |  | M | 0VDC
|  | DOORLUS (BK) | 6ES7193-6BP20-0BA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 0 | 1A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 1 | 2A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 2 | 3A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 3 | 4A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 4 | 5A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 5 | 6A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 6 | 7A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen | 7 | 8A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen |  | 9A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, algemeen |  | 10A | AUX
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (L) |  | L+ | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (M) |  | M | 0VDC
| KORT | VOEDING (WH) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (L) |  | L+ | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (M) |  | M | 0VDC
|  | DOORLUS (BK) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (L) |  | L+ | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-KV (M) |  | M | 0VDC
8DI | (LANG) | Kaart | 6ES7131-6BF01-0BA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
PLC-kast
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 0 | 1 | DI0
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 1 | 2 | DI1
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 2 | 3 | DI2
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 3 | 4 | DI3
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 4 | 5 | DI4
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 5 | 6 | DI5
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 6 | 7 | DI6
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 7 | 8 | DI7
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 0 | 9 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 1 | 10 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 2 | 11 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 3 | 12 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 4 | 13 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 5 | 14 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 6 | 15 | 24VDC
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (L) | 7 | 16 | 24VDC
8DO | (LANG) | KAART | 6ES7132-6BF01-0BA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
PLC-kast
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 0 | 1 | DQ0
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 1 | 2 | DQ1
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 2 | 3 | DQ2
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 3 | 4 | DQ3
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 4 | 5 | DQ4
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 5 | 6 | DQ5
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 6 | 7 | DQ6
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 7 | 8 | DQ7
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 0 | 9 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 1 | 10 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 2 | 11 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 3 | 12 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 4 | 13 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 5 | 14 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 6 | 15 | M
|  |  |  | PLC-aansluiting, PLC-AV (M) | 7 | 16 | M
16DI | (KORT) | Kaart | 6ES7131-6BH01-0BA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
PLC-kast
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 0 | 1 | DI0
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 1 | 2 | DI1
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 2 | 3 | DI2
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 3 | 4 | DI3
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 4 | 5 | DI4
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 5 | 6 | DI5
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 6 | 7 | DI6
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 7 | 8 | DI7
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 8 | 9 | DI8
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 9 | 10 | DI9
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 10 | 11 | DI10
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 11 | 12 | DI11
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 12 | 13 | DI12
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 13 | 14 | DI13
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 14 | 15 | DI14
|  |  |  | PLC-aansluiting, DI | 15 | 16 | DI15
16DO | (KORT) | Kaart | 6ES7132-6BH01-0BA0
|  |  |  | Functiedefinitie | Kanaalcode | Aansluitcodes | Aansluitbeschrijvingen
PLC-kast
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 0 | 1 | DQ0
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 1 | 2 | DQ1
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 2 | 3 | DQ2
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 3 | 4 | DQ3
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 4 | 5 | DQ4
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 5 | 6 | DQ5
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 6 | 7 | DQ6
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 7 | 8 | DQ7
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 8 | 9 | DQ8
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 9 | 10 | DQ9
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 10 | 11 | DQ10
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 11 | 12 | DQ11
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 12 | 13 | DQ12
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 13 | 14 | DQ13
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 14 | 15 | DQ14
|  |  |  | PLC-aansluiting, DO | 15 | 16 | DQ15
4AI | (KORT) |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
4AUI | (KORT) |  | 6ES7134-6HD01-0BA1
4RTD
8RTD | (KORT) |  | 6ES7134-6JF00-0CA1
4FDQ | (KORT) |  | 6ES7136-6DB00-0CA0
ASI
FASI
8AI | (LANG)
4AO | (KORT)
4RO | Breed
IO_LINK
AI_ENERGY | Breed